## Sheet1
附件1 2024-2025学年第二学期实验室问题清单（限时整改）
序号 | 检查学院 | 实验室 名称 | 隐患描述 | 应反馈 日期 | 整改反馈 日期
1 | 材料学院 | 高分子材料科研团队2 | 实验室内存放的危化品（含管制类化学品）未按学校管理要求打印标签；无危化品使用登记台账。 | 2025.02.21 | 2025.02.21
2 | 材料学院 | 场发射扫描电镜实验室 | 安全信息牌显示激光设备，信息不准确。扫描电镜不属于激光设备。 | 2025.03.28 | 2025.03.28
3 | 材料学院 | 新教学实验楼 | 气瓶未固定 | 2025.03.28 | 2025.03.28
4 | 材料学院 | 先进合金材料科研团队6 | 未见电焊机使用人的操作许可证。砂轮机阻挡消火栓。 | 2025.03.28 | 2025.03.28
5 | 材料学院 | 智能光电材料科研团队3（光学平台3） | 激光设备功率未标识，未见激光屏蔽设施。 | 2025.03.28 | 2025.03.28
6 | 材料学院 | 焊接成型实验室 | 气瓶与焊机间隔太近，不符合规范。 | 2025.03.28 | 2025.03.28
7 | 材料学院 | 先进合金材料科研团队2 | 试剂柜内一试剂瓶无标识。试剂与杂物混放。 | 2025.04.14 | 2025.04.14
8 | 材料学院 | 先进合金材料科研团队3（合金实验室） | 1、灭火器无定期检查记录。 2、某一装有液体的桶只标识了“95%”未标识液体成分。 | 2025.04.14 | 2025.04.14
9 | 材料学院 | 高分子材料科研团队4 | 灭火器无定期检查记录。 | 2025.04.14 | 2025.04.14
10 | 材料学院 | 高分子材料科研团队2 | 某一液氮瓶无“当心低温”警示标识。 | 2025.04.14 | 2025.04.14
11 | 材料学院 | 智能光电材料科研团队6 | 试剂柜内药品叠放 | 2025.04.14 | 2025.04.14
12 | 材料学院 | 智能光电材料科研团队8 | 洗眼器缺检查记录 | 2025.04.14 | 2025.04.14
13 | 材料学院 | 晶界工程科研团队4 | 冰箱结了很厚的霜，粘贴的试剂台账未更新。 | 2025.04.14 | 2025.04.14
14 | 材料学院 | 材料加工与模具装备科研团队4 | 灭火器无定期检查记录。 | 2025.04.14 | 2025.04.14
15 | 材料学院 | 材料加工与模具装备科研团队5 | 装有液体的试剂瓶无标识 | 2025.04.14 | 2025.04.14
16 | 材料学院 | 高分子材料科研团队1 | 某一试剂瓶无标识 | 2025.04.14 | 2025.04.14
17 | 材料学院 | 材料加工与模具装备科研团队8 | 灭火器无定期检查记录。 | 2025.04.14 | 2025.04.14
18 | 材料学院 | 材料加工与模具准备科研团队7 | 1、制水装置缺防渗漏设施，现场查看制水时水流了一地。 2、药品叠放 | 2025.04.14 | 2025.04.14
19 | 材料学院 | 高分子材料科研团队8 | 水龙头漏水 | 2025.04.14 | 2025.04.14
20 | 材料学院 | 高分子材料科研团队12 | 1.冰箱结了很厚的霜 2、某一液氮瓶无“当心低温”警示标识。 | 2025.04.14 | 2025.04.14
21 | 城环学院 | 实验器材室 | 防爆柜、酸碱柜无MSDS和台账 | 2025.04.22 | 2020.05.07
22 | 城环学院 | 给排水教研室研究室 | 消防器材卡无更新；溶液无标签 | 2025.04.22 | 2020.05.07
23 | 城环学院 | 人才高地实验室、新材料实验室 | 卫生状况欠佳，废弃物品过多。 | 2025.04.22 | 2020.05.07
24 | 城环学院 | 环境工程专业实验室 | 消防器材卡未更新 | 2025.04.22 | 2020.05.07
25 | 城环学院 | 药品室 | 防爆柜、酸碱柜无MSDS和台账 | 2025.04.22 | 2020.05.07
26 | 城环学院 | 环境材料检测室 | 值日表无签名和出入时间 | 2025.04.22 | 2020.05.07
27 | 城环学院 | 水科学与水质工程实验室（1） | 溶液无标签；洗眼器检查记录未更新；普通柜子中存放硫酸；药品与杂物混放 | 2025.04.22 | 2020.05.07
28 | 城环学院 | 水科学与水质工程实验室（2） | 实验样品及溶液无标签；插座未固定；电气设备未拔 | 2025.04.22 | 2020.05.07
29 | 城环学院 | 排水系统安全与节能工程实验室（2） | 水龙头漏水 | 2025.04.22 | 2020.05.07
30 | 城环学院 | 化工专业研究室(2) | 防爆柜、酸碱柜无MSDS、台账和药品清单 | 2025.04.22 | 2020.05.07
31 | 城环学院 | 电化学实验室 | 防爆柜、酸碱柜无MSDS、台账和药品清单 | 2025.04.22 | 2020.05.07
32 | 城环学院 | 智慧水务实训创新平台 | 接线板直接置于地上，接线板串接 | 2025.04.22 | 2020.05.07
33 | 机械学院 | 再制造维修工程实验室 | 激光熔覆机属于4类激光设备，实验场所须按照Ⅰ级实验室管理。 | 2025.03.28 | 2025.06.27
34 | 机械学院 | 精密检测与分析实验室 | 辐射设备使用人员培训证已过期 | 2025.03.28 | 2025.06.27
35 | 机械学院 | 智能加工与装备实验室（Ⅴ） | 甲醇等危险化学品未登记备案，未打印黏贴专用警示标签。 | 2025.03.28 | 2025.06.27
36 | 机械学院 | 大学生车辆创新实训基地 | 未见电焊机使用人的操作许可证。 | 2025.03.28 | 2025.06.27
37 | 机械学院 | 数字福建工业制造物联网实验室 | 激光等离子设备，运行期间会超出防护范围。 | 2025.03.28 | 2025.06.27
38 | 交通学院 | 特种机器人实验室 | 插座串接；插座直接放置在地板上使用。 | 2025.05.06 | 2025.04.30
39 | 交通学院 | 物流与供应链管理研究中心 | 插座串接；插座直接放置在地板上使用。 | 2025.05.06 | 2025.04.30
40 | 交通学院 | 智能无人驾驶技术福建省高校工程研究中心物流与供应链管理研究中心 | 插座串接。 | 2025.05.06 | 2025.04.30
41 | 交通学院 | 智能交通系统研究中心 | 插座串接；插座直接放置在地板上使用；实验室内有不符合新国标的插座。 | 2025.05.06 | 2025.04.30
42 | 运控院 | 运动控制实验室 | 实验室无安全信息牌。 | 2025.05.06 | 2025.06.23
43 | 人文学院 | 非物质文化遗产保护与传承实验室 | 插座串接；插座直接放置在地板上使用。 | 2025.05.07 | 2025.05.12
44 | 人文学院 | 非物质文化遗产保护与传承实验室 | 实验室无安全信息牌。 | 2025.05.07 | 2025.05.12
45 | 人文学院 | 地方文献整理研究中心 | 插座直接放置在地板上使用；实验室内有不符合新国标的插座。 | 2025.05.07 | 2025.05.12
46 | 人文学院 | 地方文献整理研究中心 | 实验室无安全信息牌。 | 2025.05.07 | 2025.05.12
47 | 人文学院 | 网络直播实验室 | 实验室无安全信息牌。 | 2025.05.07 | 2025.05.12
48 | 人文学院 | 演播厅 | 实验室内有不符合新国标的插座。 | 2025.05.07 | 2025.05.12
49 | 人文学院 | 录音室 | 实验室内有不符合新国标的插座。 | 2025.05.07 | 2025.05.12
50 | 人文学院 | 导播室 | 实验室内有不符合新国标的插座。 | 2025.05.07 | 2025.05.12
51 | 人文学院 | 直播室 | 实验室无安全信息牌。 | 2025.05.07 | 2025.05.12
52 | 城环学院 | 室内环境与绿色节能实验室 | 安全检查记录没更新，只有2024年的记录。场所卫生管理不到位。 | 2025.05.12 | 2025.05.12
53 | 城环学院 | 光催化实验室 | 场所卫生管理不到位。 | 2025.05.12 | 2025.05.12
54 | 电气学院 | 福建省工业集成自动化行业技术开发基地 | 墙壁上的插座未固定，三插头插座没有接入地线。 | 2025.05.05 | 2025.05.27
55 | 电气学院 | 电路基础实验室 | 墙壁上的插座未固定。 | 2025.05.05 | 2025.05.27
56 | 材料学院 | 先进合金材料科研团队1 | 中型感应炉（设置温度：1650度）缺高温警示标识 | 2025.05.16 | 2025.05.16
57 | 材料学院 | 先进合金材料科研团队7 | 灭火器缺4月份检查记录。 | 2025.05.16 | 2025.05.16
58 | 材料学院 | 先进合金材料科研团队2 | 1、灭火器缺4月份检查记录。 2、未配置氧气含量监测报警装置。 | 2025.05.16 | 2025.05.16
59 | 材料学院 | 先进合金材料科研团队3（合金实验室） | 某些装有液体的洗瓶标识模糊不清。 | 2025.05.16 | 2025.05.16
60 | 材料学院 | 高分子材料科研团队2 | 危险化学品药品柜旁缺MSDS卡 | 2025.05.16 | 2025.05.16
61 | 材料学院 | 材料结构分析与性能检测实验室 | 灭火器缺4月份检查记录。 | 2025.05.16 | 2025.05.16
62 | 材料学院 | 材料结构分析与性能检测实验室 | 1、灭火器缺4月份检查记录。 2、洗眼器无法使用 | 2025.05.16 | 2025.05.16
63 | 材料学院 | 智能光电材料科研团队6 | 1、试剂柜内固液试剂混放。 2、洗眼器缺4月份检查记录。 | 2025.05.16 | 2025.05.16
64 | 材料学院 | 智能光电材料科研团队7 | 洗瓶装有溶液缺标识。 | 2025.05.16 | 2025.05.16
65 | 材料学院 | 材料成型实验室 | 洗瓶装有溶液缺标识。 | 2025.05.16 | 2025.05.16
66 | 材料学院 | 材料成型实验室 | 试剂柜内固液试剂混放。 | 2025.05.16 | 2025.05.16
67 | 材料学院 | 智能光电材料科研团队8 | 试剂柜内固液试剂混放。 | 2025.05.16 | 2025.05.16
68 | 材料学院 | 晶界工程科研团队4 | 试剂柜内固液试剂混放。 | 2025.05.16 | 2025.05.16
69 | 材料学院 | 先进合金材料科研团队5 | 1、灭火器缺4月份检查记录。 2、试剂柜内固液试剂混放 | 2025.05.16 | 2025.05.16
70 | 材料学院 | 材料加工与模具装备科研团队5 | 实验室放置一桶石油醚，体积为25L | 2025.05.16 | 2025.05.16
71 | 材料学院 | 高分子材料科研团队12 | 上月安全隐患复查遗留问题：冰箱结了很厚的霜 仍未清理 | 2025.05.16 | 2025.05.16
72 | 材料学院 | 先进合金材料科研团队3（合金实验室） | 电吹风用完未拔插头 | 2025.07.04 | 2025.06.24
73 | 材料学院 | 材料加工与模具装备科研团队2 | 固废未放到指定区域 | 2025.07.04 | 2025.06.24
74 | 材料学院 | 教学实验室 | 实验室有用到“腐蚀液”，未配备洗眼器。 | 2025.07.04 | 2025.06.24
75 | 材料学院 | 教学实验室 | 1、灭火器只有2024.10.21前的检查记录。2、实验室在用的马弗炉温度设置在700℃左右，里面煅烧的物件需放入淬火油冷却，而淬火油的闪点通常在180℃以上，部分高性能产品可达200℃-250℃，燃点通常高于闪点50℃-100℃，当淬火油温度接近或超过闪点时，可能挥发可燃气体，可能引发燃烧甚至爆炸。实验室未能提供相应的安全防护规程。 | 2025.07.04 | 2025.06.24
76 | 材料学院 | 水泥实验室 | 使用老国标接线板 | 2025.07.04 | 2025.06.24
77 | 材料学院 | 陶艺实验室 | 试剂柜内试剂与杂物混放。 | 2025.07.04 | 2025.06.24
78 | 材料学院 | 晶界工程科研团队4 | 氢氟酸属于危险化学品，放在普通试剂柜，无黄标。 | 2025.07.04 | 2025.06.24
79 | 材料学院 | 材料加工与模具装备科研团队5 | 实验室正在使用的旋转蒸发仪未放入通风厨使用，房间充满了有机溶剂的味道。 | 2025.07.04 | 2025.06.24
80 | 材料学院 | 材料加工与模具装备科研团队4 | 灭火器缺5月份检查记录。 | 2025.07.04 | 2025.06.24
81 | 材料学院 | 高分子材料科研团队1 | 1、使用老国标接线板。 2、电源插座未有效固定。 | 2025.07.04 | 2025.06.24
82 | 土木学院 | 微生物岩土实验室 | 应急喷淋与洗眼器进水阀关闭，且喷淋头下方有杂物。 | 2025.06.27 | 2025.06.24
83 | 土木学院 | 岩土馆 | 实验室内有化学品未按规定存放。 | 2025.06.27 | 2025.06.24
84 | 土木学院 | 预制场 | 材料间内有化学品未按规定存放。 | 2025.06.27 | 2025.06.24
85 | 土木学院 | 机房控制室 | 实验室内有不符合新国标的插座。 | 2025.06.27 | 2025.06.24
86 | 设计学院 | 快速成型实验室 | 实验室内有激光设备，但安全信息排上未识别该风险。 | 2025.06.28 | 2025.06.05
87 | 设计学院 | 品牌实验室 | 实验室内有激光设备，但安全信息排上未识别该风险。 | 2025.06.28 | 2025.06.05
88 | 城环学院 | 实验器材室 | 固液混放（柜子编号：5上） | 2025.07.09 | 2025.06.17
89 | 城环学院 | 实验器材室 | 易制爆化学品高氯酸未双人双锁管理 | 2025.07.09 | 2025.06.17
90 | 城环学院 | 人才高地实验室、新材料实验室 | 溶液无标识 | 2025.07.09 | 2025.06.17
91 | 城环学院 | 环境工程专业实验室 | 甲醛未放入化学品柜中且瓶口盖子未旋紧 | 2025.07.09 | 2025.06.17
92 | 城环学院 | 水质工程实验室（1） | 插座为旧国标 | 2025.07.09 | 2025.06.17
93 | 城环学院 | 水科学与水质工程实验室（1） | 卫生值日表未及时记录 | 2025.07.09 | 2025.06.17
94 | 城环学院 | 水科学与水质工程实验室（2） | 卫生值日表未及时记录 | 2025.07.09 | 2025.06.17
95 | 城环学院 | 水科学与水质工程实验室（2） | 卫生值日表等纸张杂物离烘箱太近 | 2025.07.09 | 2025.06.17
96 | 城环学院 | 水科学与水质工程实验室（2） | 桶内有溶液未贴标签 | 2025.07.09 | 2025.06.17
97 | 城环学院 | 排水系统安全与节能工程实验室（2） | 多功能酶标仪运行中用实验服完全覆盖 | 2025.07.09 | 2025.06.17
98 | 城环学院 | 电化学实验室 | 有机废液离烘箱太近 | 2025.07.09 | 2025.06.17
99 | 机械学院 | 再制造维修工程实验室 | 烘干箱插头直接插在排插上，未安装空开 | 2025.07.14 | 2025.06.27
100 | 机械学院 | CAD/CAM实验室（3） | 灭火器无日常检查记录 | 2025.07.14 | 2025.06.27
101 | 机械学院 | 机械性能计算分析中心 | 二级实验室无重点风险源应急管控措施 | 2025.07.14 | 2025.06.27
102 | 机械学院 | 机械设计实验室 | 门口信息牌与实验室实际等级不符 | 2025.07.14 | 2025.06.27
103 | 机械学院 | 车铣磨实训室 | 地面下沉严重，存在实验隐患 | 2025.07.14 | 2025.06.27
104 | 机械学院 | 钳工实验室 | 灭火器指示表处于红区位置，灭火器过期 | 2025.07.14 | 2025.06.27
105 | 运控学院 | 新能源车辆运动控制实验室 | 机械设备未安装防护围栏 | 2025.07.14 | 待验证
106 | 运控学院 | 工程机械运动控制实验室 | 实验室安全责任书签订无时间、无安全培训记录、操作规程和安全守则等未上墙等 | 2025.07.14 | 待验证
107 | 运控学院 | 工程机械运动控制实验室 | 二级实验室无重点风险源应急管控措施 | 2025.07.14 | 待验证
108 | 运控学院 | 新能源车辆运动控制实验室 | 灭火器等基础消防设施缺乏 | 2025.07.14 | 待验证
109 | 电气学院 | 迈克尔逊干涉实验室 | 灭火器无消防器材检查卡 | 2025.07.14 | 2025.06.23
110 | 电气学院 | 光栅测量实验室 | 灭火器应分别置于两个紧急安全出口处 | 2025.07.14 | 2025.06.23
111 | 电气学院 | 转动惯量实验室 | 灭火器应放于安全出口处 | 2025.07.14 | 2025.06.23
112 | 土木学院 | 普遍情况 | 门口信息牌均未更新 | 2025.07.14 | 2025.06.24
113 | 土木学院 | 土工实验室1 | 高温设备未设置警戒线警示牌，且安全等级应为三级（标识为四级） | 2025.07.14 | 2025.06.24
114 | 土木学院 | 土工实验室1 | 贵重仪器使用记录不完整，只到24年6月 | 2025.07.14 | 2025.06.24
115 | 土木学院 | 土工实验室2 | 高温设备未设置警戒线警示牌，且安全等级应为三级（标识为四级） | 2025.07.14 | 2025.06.24
116 | 土木学院 | 微生物岩土 | 冲淋系统维保记录过期，应至少1月1次 | 2025.07.14 | 2025.06.24
117 | 土木学院 | 微生物岩土 | 科研试剂台账更新不及时，个别试剂台账记录与实际存储量不符 | 2025.07.14 | 2025.06.24
118 | 土木学院 | 结构馆大厅 | 高温设备未设置警戒线警示牌，且安全等级应为三级（标识为四级） | 2025.07.14 | 2025.06.24
119 | 城环学院 | 环境监测实验室、化学品储藏室 | 固液药品混放 | 2025.07.14 | 2025.06.20
120 | 城环学院 | 化工专业研究室(2) | 药品无学校标签 | 2025.07.14 | 2025.06.20
121 | 城环学院 | 微生物培养室 | 洗瓶无标签 | 2025.07.14 | 2025.06.20
122 | 建筑学院 | 模型工作室I | 没有针对该实验室风险源单独制定应急预案，管控措施需要细化 | 2025.07.14 | 2025.06.27
123 | 建筑学院 | 模型工作室I | 工作区与非工作区未划安全警示线 | 2025.07.14 | 2025.06.27
124 | 建筑学院 | 模型工作室I | 切割机未粘贴危险警示标识 | 2025.07.14 | 2025.06.27
125 | 建筑学院 | 模型工作室III | 工作区与非工作区未划安全警示线 | 2025.07.14 | 2025.06.27
126 | 建筑学院 | 模型工作室III | 切割机操作空间拥挤 | 2025.07.14 | 2025.06.27
127 | 建筑学院 | 模型工作室III | 没有针对该实验室风险源单独制定应急预案，管控措施需要细化 | 2025.07.14 | 2025.06.27
128 | 建筑学院 | 建筑物理声学实验室 | 灭火器配置不足 | 2025.07.14 | 2025.06.27
129 | 建筑学院 | 建筑物理声学实验室 | 实验室门口消防栓遮挡 | 2025.07.14 | 2025.06.27
130 | 建筑学院 | 建筑热工学实验室 | 1、工作区与非工作区未划安全警示线 | 2025.07.14 | 2025.06.27
131 | 建筑学院 | 建筑光学实验室 | 1、工作区与非工作区未划安全警示线 | 2025.07.14 | 2025.06.27
132 | 建筑学院 | 建筑光学实验室 | 2、灭火器没有检查记录 | 2025.07.14 | 2025.06.27
133 | 信息中心 | 管理人员办公室 | 窗帘紧挨配电箱 | 2025.07.14 | 2025.06.19
134 | 计算机科学与数学学院 | 网络安全实验室 | 一个灭火器上未放置消防器材检查卡 | 2025.07.14 | 待验证
135 | 计算机科学与数学学院 | 网络安全实验室 | 网络线槽损坏，导致网路线散落在地上 | 2025.07.14 | 待验证
136 | 计算机科学与数学学院 | 大数据表示与建模组实验室 | 电闸下面没有安全警示标志 | 2025.07.14 | 待验证
137 | 计算机科学与数学学院 | 智能信息处理研究中心实验室 | 2个排插串接在一起 | 2025.07.14 | 待验证
138 | 管理学院 | 经济与管理仿真综合实验室 | 安全信息牌更新不完善：缺少防护措施 | 2025.07.14 | 2025.06.23
139 | 管理学院 | 经济与管理仿真综合实验室 | 实验室室内未张贴安全警示标志 | 2025.07.14 | 2025.06.23
140 | 管理学院 | 建筑工程全生命期仿真实训模拟实验室（二） | 安全信息牌更新不完善：缺少防护措施 | 2025.07.14 | 2025.06.23
141 | 管理学院 | 建筑工程全生命期仿真实训模拟实验室（二） | 实验室室内未张贴安全警示标志 | 2025.07.14 | 2025.06.23
142 | 管理学院 | 公共事业管理实验室 | 安全信息牌更新不完善：缺少防护措施 | 2025.07.14 | 2025.06.23
143 | 管理学院 | 公共事业管理实验室 | 实验室室内未张贴安全警示标志 | 2025.07.14 | 2025.06.23
144 | 管理学院 | 房地产经营管理实验室 | 安全信息牌更新不完善：缺少防护措施 | 2025.07.14 | 2025.06.23
145 | 管理学院 | 房地产经营管理实验室 | 实验室室内未张贴安全警示标志 | 2025.07.14 | 2025.06.23
146 | 法学院 | 法律诊所 | 安全信息牌未更新 | 2025.07.14 | 待验证
147 | 法学院 | 法律诊所 | 排插孔没有安全门，未更换新国标排插 | 2025.07.14 | 待验证
148 | 法学院 | 法律诊所 | 插座脱落、电源线直接落地 | 2025.07.14 | 待验证
149 | 法学院 | 物证鉴定实验室 | 安全信息牌未更新 | 2025.07.14 | 待验证
150 | 法学院 | 物证鉴定实验室 | 排插老化未更换新国标排插 | 2025.07.14 | 待验证
151 | 法学院 | 物证鉴定实验室 | 安全警示标志张贴位置过高 | 2025.07.14 | 待验证
152 | 法学院 | 物证鉴定实验室 | 两三处瓷砖地板翘起 | 2025.07.14 | 待验证
153 | 法学院 | 物证鉴定实验室 | 灭火器摆放方式有误，而且没有消防检查卡 | 2025.07.14 | 待验证
154 | 法学院 | 物证鉴定实验室 | 实验室吊顶挂板没有盖好，有掉落风险 | 2025.07.14 | 待验证
155 | 法学院 | 知识产权实训中心 | 安全信息牌未更新 | 2025.07.14 | 待验证
156 | 法学院 | 知识产权实训中心 | 安全警示标志张贴位置过高 | 2025.07.14 | 待验证
157 | 法学院 | 知识产权实训中心 | 灭火器箱内没有消防器材检查卡 | 2025.07.14 | 待验证
158 | 法学院 | 福建自贸区知识产权研究中心福建省高校人文社会科学研究基地 | 安全信息牌未更新 | 2025.07.14 | 待验证
159 | 法学院 | 福建自贸区知识产权研究中心福建省高校人文社会科学研究基地 | 实验室吊顶空了一块没有盖板 | 2025.07.14 | 待验证
160 | 法学院 | 福建自贸区知识产权研究中心福建省高校人文社会科学研究基地 | 灭火器摆放位置有误，而且没有消防检查卡 | 2025.07.14 | 待验证
161 | 法学院 | 知识产权成案研究室 | 安全信息牌未更新 | 2025.07.14 | 待验证
162 | 法学院 | 知识产权成案研究室 | 灭火器箱内没有消防器材检查卡 | 2025.07.14 | 待验证
163 | 法学院 | 知识产权成案研究室 | 排插老化未更换新国标排插且存在串接现象 | 2025.07.14 | 待验证
164 | 法学院 | 模拟法庭 | 安全信息牌未更新 | 2025.07.14 | 待验证
165 | 法学院 | 模拟法庭 | 灭火器箱内没有消防器材检查卡 | 2025.07.14 | 待验证
166 | 法学院 | 模拟法庭 | 灭火器箱内消防器材检查卡检查时间未更新。 | 2025.07.14 | 待验证
167 | 法学院 | 普遍情况 | 学院实验室安全制度汇编中缺少制定汇编的时间 | 2025.07.14 | 待验证
168 | 法学院 | 普遍情况 | 每间实验室缺少实验室使用登记台账 | 2025.07.14 | 待验证
169 | 人文学院 | 全部 | 安全信息牌未更新且信息不完整 | 2025.07.14 | 待验证
170 | 人文学院 | 全部 | 灭火器无消防器材检查卡 | 2025.07.14 | 待验证
171 | 人文学院 | 全部 | 实验室内学生实验守则及实验室安全守则未更新 | 2025.07.14 | 待验证
172 | 人文学院 | 全部 | 实验室内清洁工具放置随意无固定区域 | 2025.07.14 | 待验证
173 | 人文学院 | 同声传译实验室 | 安全信息牌损失 | 2025.07.14 | 待验证
174 | 人文学院 | 全部 | 有观察窗但全部被焊死了 | 2025.07.14 | 待验证
175 | 人文学院 | 专业语音室 | 实验室门口台阶无安全警示条 | 2025.07.14 | 待验证
176 | 人文学院 | 普遍情况 | 三级责任书的签定出现实验中心主任同时与实验用房实验室安全责任人多人同签，未体现具体房间号的情况 | 2025.07.14 | 待验证
177 | 人文学院 | 普遍情况 | 实验室安全与卫生检查情况汇总表未包含所有实验室 | 2025.07.14 | 待验证
178 | 交通学院 | 交通信息智能检测实验室 | 实验室内有电烙铁，安全分级应从四级调整至三级 | 2025.07.14 | 2025.06.23
179 | 交通学院 | 特种机器人实验室 | 安全分级应从四级调整至三级，设备安全操作指示牌未上墙 | 2025.07.14 | 2025.06.23
180 | 交通学院 | 智能交通系统研究中心 | 设备挡住出入口，影响正常开合 | 2025.07.14 | 2025.06.23
181 | 交通学院 | 计算机视觉实验室 | 安全分级应从四级调整至三级，设备安全操作指示牌未上墙 | 2025.07.14 | 2025.06.23
182 | 继续教育学院 | 机房 | 实验室灭火器过期，无台账 | 2025.07.14 | 待验证
183 | 继续教育学院 | 机房 | 机房电脑主机箱直接放于地面上 | 2025.07.14 | 待验证
184 | 继续教育学院 | 机房 | 实验室制度牌未更新，用电、消防等注意事项指示牌未上墙 | 2025.07.14 | 待验证
185 | 继续教育学院 | 机房 | 缺实验室安全信息牌 | 2025.07.14 | 待验证
186 | 设计学院 | 材料创新实验室 | 实验室内有老师自己买的冰箱用于存放试剂，冷箱无资产编码，无风险评估相关手续。（北103-3） | 2025.07.14 | 2025.06.18
187 | 设计学院 | 数字雕刻实验室 | 地面电线裸露。（北103-5） | 2025.07.14 | 2025.06.18
188 | 设计学院 | 普遍情况 | 部分消防器材检查日期为1月份后就没有再更新了 | 2025.07.14 | 2025.06.18
189 | 生化院 | 6号科研教学楼5层 | 实验室风险源均未更新 | 2025.07.14 | 2025.06.24
190 | 生化院 | 6号科研教学楼5层 | 气瓶无台账 | 2025.07.14 | 2025.06.24
191 | 生化院 | 6号科研教学楼5层 | 激光熔覆设备无安全防护，无隔离 | 2025.07.14 | 2025.06.24
192 | 生化院 | 6号科研教学楼5层 | 实验室内无灭火器、灭火毯 | 2025.07.14 | 2025.06.24
193 | 生化院 | 6号科研教学楼5层 | 试剂瓶无标签，部分瓶子仅用水笔写上一些字 | 2025.07.14 | 2025.06.24
194 | 生化院 | 6号科研教学楼5层 | 设备操作规程未上墙 | 2025.07.14 | 2025.06.24
195 | 生化院 | 6号科研教学楼5层 | 插座直接放地上 | 2025.07.14 | 2025.06.24
196 | 生化院 | 6号科研教学楼5层 | 热喷涂设备废气直接外排入大气中 | 2025.07.14 | 2025.06.24
197 | 生化院 | 6号科研教学楼5层 | 几种气体气瓶放一起，乙炔气瓶存放处无乙炔发生装置，未做整体防爆，无台账 | 2025.07.14 | 2025.06.24
198 | 生化院 | 6号科研教学楼5层 | 实验室里存在杂物间，里面堆放有钢瓶和易燃物 | 2025.07.14 | 2025.06.24
199 | 生化院 | 6号科研教学楼5层 | 实验室卫生安全值日等记录几乎为空白 | 2025.07.14 | 2025.06.24
200 | 生化院 | 6号科研教学楼5层 | 气瓶与火源之间的安全距离没有控制 | 2025.07.14 | 2025.06.24
201 | 生化院 | 6号科研教学楼5层 | 实验室内未见洗眼器 | 2025.07.14 | 2025.06.24
202 | 生化院 | 6号科研教学楼5层 | 走廊上无紧急喷淋装置 | 2025.07.14 | 2025.06.24
203 | 生化院 | 6号科研教学楼5层 | 实验室有1台液氮瓶、1台空压机储气罐没有制订安全管理制度。 | 2025.06.26 | 待验证
204 | 机械学院 | 智能加工与装备实验室（Ⅴ） | 实验室内不明气体挥发严重，人进入短时间后不适感非常明显（头感觉不舒服）。 | 2025.07.26 | 2025.06.27
205 | 机械学院 | 车辆工程实验室 | 学生将食物带入实验室食用。 | 2025.07.26 | 2025.06.27
206 | 机械学院 | 大学生车辆创新实训基地 | 插排串接；有不符合新国标的插座。 | 2025.07.26 | 2025.06.27
207 | 机械学院 | 数字福建制造物联网实验室 | 插排串接；插排直接放置在地面上。 | 2025.07.26 | 2025.06.27
208 | 机械学院 | 普遍情况 | 机械学院实验室分级分类尚未完成，安全标识牌均未更新。 | 2025.07.26 | 2025.06.27
209 | 机械学院 | 普遍情况 | 实验室内均无灭火器。据称6月18日被收走，6月20日将送回。在此期间若起火，存在无灭火器可用的风险。 | 2025.07.26 | 2025.07.26