## Sheet1
附件2：福建工程学院实验室安全档案管理要求
序号 | 档案项目 | 检查要点 | 备查档案 | 备注
1 | 责任体系
1.2 | 院系层面安全责任体系
1.2.1 | 二级单位党政负责人作为实验室安全工作主要领导责任人 | 有带文号的院系文件如党政联席会/办公会等纪要、通知或制度等明确其内容 | 1.学院党政联席会议纪要和安全工作领导小组成立文件（明确学院安全责任体系和专兼职安全管理人员）； 2.四级安全责任书（覆盖所有省级以上教学、科研平台，覆盖所有实验操作用房和危化品仓库，不含办公室、准备室、杂物仓库，责任人员准确）。 3.有学院安全工作领导小组会议纪要（开展年度工作计划和总结、审定危险源、审定复杂隐患整改方案、审定风险设备操作规程、制定安全教育和活动方案等）
1.2.2 | 成立院系级实验室安全工作领导小组 | 有带文号的院系文件明确由院系党政主要领导作为负责人，设立分管实验室安全领导、安全助理，有实验室负责人或安全员等代表参与
1.2.3 | 建立院系实验室安全责任体系 | 有文件资料或网络档案证明实验室（研究所、中心、教研室及具体实验室等）有安全责任人与安全员
1.2.4 | 有实验室安全责任书 | 签订责任书到实验房间安全责任人，及每一位使用实验室的教职员工
1.3 | 经费保障
1.3.3 | 院系有自筹经费投入实验室安全建设与管理 | 院系有支出凭据证明有专款用于实验室安全工作 | 近三年学院实验室安全设施、防护用品、安全培训/教育等经费投入 | 根据实际情况准备
1.4 | 队伍建设
1.4.3 | 各级主管实验室安全的负责人、管理人员及技术人员到岗一年内须接受实验室安全培训 | 有培训记录（证书、电子文档、书面记录）等证明培训及合格情况 | 近三年实验室各级主管负责人的安全培训记录或证书
1.5 | 其他
1.5.2 | 建立实验室安全工作档案 | 包括责任体系、队伍建设、安全制度、奖惩、教育培训、安全检查、隐患整改、事故调查与处理、专业安全、其他相关的常规或阶段性工作归档资料等，且档案分类规范合理，便于查找
2 | 规章制度
2.1 | 实验室安全管理制度
2.1.3 | 有院系级实验安全管理制度 | 建有院系特色的实验室安全管理制度，包含安全检查、风险评估、实验室准入、应急预案、安全培训等内容；制度文件应有院系正式发文，并及时修订更新；文件应具有可操作性或实际管理效用 | 学院实验室安全管理相关制度和应急预案等（有发文，建议为2015年后修订的）
3 | 安全宣传教育
3.1 | 安全教育活动
3.1.3 | 院系开展专业安全培训活动 | 院系层面每年有档案证明开展了实验室安全教育培训，重点关注外来人员和研究生新生 | 1.近三年新生实验室安全承诺书档案（本科生、研究生、留学生、外来人员、新进技术人员）； 2.近三年安全教育培训资料（照片、网页新闻等）。 | 根据实际情况准备
3.1.5 | 组织实验室安全知识考试 | 建设有考试系统或考试题库并及时更新，从事实验工作的学生、教职工及外来人员均需参加考试，通过者发放合格证书或保留记录 | 近三年实验室安全考试成绩记录。
3.2 | 安全文化
3.2.3 | 创新宣传教育形式，加强安全文化建设 | 通过微信公众号、微博、工作简报、文化月、专项整治活动、安全评估、知识竞赛、微电影等方式，加强安全宣传 | 相关教育资料 | 根据实际情况准备
4 | 安全检查
4.1 | 危险源辨识
4.1.1 | 学校、院系层面建立危险源分布清单 | 清单内容需包括单位、房间、类别、数量、责任人等信息 | 学院所有实验操作用房的实验室危险源登记表
4.1.3 | 建立针对重要危险源的风险评估和应急管控方案 | 学校、院系、实验室应逐级建立风险分级管控方案 | （有发文，建议为2015年后修订的）
4.2 | 安全检查
4.2.2 | 院系层面开展定期检查 | 每月不少于1次，并记录存档 | 《福建工程学院实验室安全卫生检查情况汇总表》，汇总表中检查发现的问题要有整改完成记录。
4.2.3 | 针对高危实验物品开展专项检查 | 针对重要险源（见第12目），开展定期专项检查
4.2.4 | 实验室房间须建立自检自查台账 | 定期检查并留存记录 | 实验室使用期间需登记《福建工程学院实验室安全与卫生值日记录表》
4.3 | 安全隐患整改
4.3.1 | 检查中发现的问题应以正式形式通知到相关负责人 | 通知的方式包括校网上公告、实验室安全简报、书面或电子的整改通知书等形式 | 有收到安全隐患整改通知书的学院要有存档记录。
4.3.2 | 院系应对问题隐患进行及时整改 | 整改报告应在规定时间内提交学校管理部门； 如存在重大隐患，实验室应立即停止实验活动，整改完成或采取相应防护措施后方能恢复实验
4.4 | 安全报告
4.4.2 | 院系有安全检查及整改记录 | 存有相关资料或电子文档 | 《福建工程学院实验室安全卫生检查情况汇总表》，汇总表中检查发现的问题要有整改完成记录。
5 | 实验场所
5.2 | 卫生与日常管理
5.2.3 | 实验室有卫生安全制度 | 实验期间有记录 | 实验室使用期间需登记《福建工程学院实验室安全与卫生值日记录表》
7 | 基础安全
7.2 | 个人防护
7.2.3 | 各类个人防护用品的使用有培训及定期检查维护记录 | 检查培训及维护记录 |  | 根据实际情况准备
7.3 | 其他
7.3.1 | 危险性实验（如高温、高压、高速运转等）时必须有两人在场 | 实验时不能脱岗，通宵实验须两人在场并有事先审批制度 | 实验记录本，高温实验要记录操作人和时间。
7.3.2 | 实验台面整洁、实验记录规范 | 查看实验台面和实验记录
8 | 化学安全
8.1 | 危险化学品购置
8.1.1 | 危险化学品采购需要符合要求 | 危险化学品需向具有生产经营许可资质的单位进行购买，查看相关供应商的经营许可资质证书复印件 | 危化品采购记录、《福建工程学院实验室管制类化学品出入库台账（非管制类化学品）》
8.1.2 | 剧毒品、易制毒品、易制爆品、爆炸品的购买程序合规 | 购买前须经学校审批，报公安部门批准或备案后，向具有经营许可资质的单位购买，并保留报批及审批记录； 建立购买、验收、使用等台账资料； 不得私自从外单位获取管制化学品 | 《福建工程学院实验室管制类化学品出入库台账（易制爆化学品专用）、（易制毒化学品专用）》 | 有储存剧毒品和爆炸品的学院请即时联系设备处报备
8.2 | 实验室化学品存放
8.2.1 | 实验室内危险化学品建有动态台账 | 建立实验室危险化学品动态台账，并有危险化学品安全技术说明书（MSDS）或安全周知卡，方便查阅； 定期清理废旧试剂，无累积现象 | 安全周知卡
8.5 | 实验气体管理
8.5.1 | 从合格供应商处采购实验气体，建立气体钢瓶台账 | 查看记录 | 气瓶采购记录、气瓶台账
8.6 | 化学废弃物处置管理
8.6.1 | 实验室应设立化学废弃物暂存区 | 暂存区应远离火源、热源和不相容物质，避免日晒、雨淋，存放两种及以上不相容的实验室危险废物时，应分不同区域； 暂存区应有警示标识并有防遗洒、防渗漏设施或措施 | 《福建工程学院实验室危险废物产生环节记录表》
8.6.2 | 实验室内须规范收集化学废弃物 | 危险废物应按化学特性和危险特性，进行分类收集和暂存； 废弃的化学试剂应存放在原试剂瓶中，保留原标签，并瓶口朝上放入专用固废箱中； 针头等利器需放入利器盒中收集； 废液应分类装入专用废液桶中，液面不超过容量的3/4。废液桶须满足耐腐蚀、抗溶剂、耐挤压、抗冲击的要求； 实验室危险废物收集容器上应粘贴危险废物信息标签、警示标志； 严禁将实验室危险废物直接排入下水道，严禁与生活垃圾、感染性废物或放射性废物等混装
10 | 辐射安全与核材料管制
10.1 | 资质与人员要求
10.1.2 | 辐射工作人员须经过专门培训，定期参加职业体检 | 辐射工作人员具有《辐射安全与防护培训合格证书》，或者《生态环境部辐射安全与防护考核通过报告单》； 辐射工作人员按时参加放射性职业体检（2年1次），有健康档案； 辐射工作人员进入实验场所须佩带个人剂量计，剂量计委托有资质的单位按时进行剂量监测（3个月一次） | 《辐射安全与防护培训合格证书》，有健康档案。
11 | 机电等安全
11.1 | 仪器设备常规管理
11.1.1 | 建立设备台账，设备上有资产标签，有明确的管理人员 | 查看电子或纸质台账 | 资产台账和设备资产标签
11.1.2 | 大型、特种设备的使用需符合相关规定 | 大型仪器设备、高功率的设备与电路容量相匹配，有设备运行维护的记录，有安全操作规程或注意事项 | 设备运维记录和安全操作规程
12 | 特种设备与常规冷热设备
12.1 | 起重类设备
12.1.1 | 符合《特种设备目录》要求的设备须取得《特种设备使用登记证》 | 额定起重量大于或者等于0.5t的升降机；额定起重量大于或者等于3t（或额定起重力矩大于或者等于40t·m的塔式起重机，或生产率大于或者等于300t/h的装卸桥），且提升高度大于或者等于2m的起重机；层数大于或者等于2层的机械式停车设备，须取得《特种设备使用登记证》 | 《特种设备使用登记证》
12.1.2 | 起重机械作业人员、检验单位须有相关资质 | 起重机指挥、起重机司机须取得《特种设备作业人员证》，持证上岗，并每4年复审一次；委托有资质单位进行定期检验，并将定期检验合格证置于特种设备显著位置 | 《特种设备作业人员证》
12.1.3 | 起重机械需定期保养，设置警示标识，安装防护设施 | 在用起重机械至少每月进行一次日常维护保养和自行检查，并作记录； 制定安全操作规程，并在周边醒目位置张贴警示标识，有必要的防护措施；起重设备声光报警正常，室内起重设备应标有运行通道； 废弃不用的起重机械应及时拆除 | 每月一次的运维自检记录
12.2 | 压力容器
12.2.1 | 规定压力容器须取得《特种设备使用登记证》 | 最高工作压力大于或者等于0.1MPa（表压）的气体、液化气体和最高工作温度高于或者等于标准沸点的液体、容积大于或者等于30L且内直径（非圆形截面指截面内边界最大几何尺寸）大于或者等于150mm的固定式容器和移动式容器；盛装公称工作压力大于或者等于0.2MPa（表压），且压力与容积的乘积大于或者等于1.0MPa•L的气体、液化气体和标准沸点等于或者低于60℃液体的气瓶；氧舱等盛装气体或者液体，承载一定压力的密闭设备，须取得《特种设备使用登记证》；设备铭牌上标明为简单压力容器不需办理 | 《特种设备使用登记证》、《特种设备使用标志》
12.2.2 | 压力容器作业人员、检验单位须有相关资质 | 快开门式压力容器操作人员、移动式压力容器充装人员、氧舱维护保养人员，取得《特种设备作业人员证》，持证上岗，并每4年复审一次； | 《特种设备作业人员证》
12.3 | 场（厂）内专用机动车辆
12.3.1 | 场（厂）内专用机动车辆须取得《特种设备使用登记证》 | 除道路交通、农用车辆以外仅在工厂厂区、旅游景区、游乐场所等特定区域使用的专用机动车辆须取得《特种设备使用登记证》 | 《厂内机动车辆监督检验报告》
12.3.2 | 作业人员取得《特种设备作业人员证》，持证上岗 | 作业人员的《特种设备作业人员证》在有效期内 | 《特种设备作业人员证》
12.3.3 | 委托有资质单位进行定期检验 | 合格证在有效期内 | 同上
注：1.上述安全档案管理项目摘选自《高等学校实验室安全检查项目表（2022） 2.危化品相关台账、安全检查及隐患整改台账、安全教育培训等资料需留存满五年。 3.责任书和资质证书等档案需动态核实，保证人员信息准确、证书在有效期内。