## 2025年下半年实验室安全隐患台账（限时整改）
附件
2025-2026学年第一学期实验室安全隐患问题清单（限时整改）
序号 | 检查学院 | 实验用房 | 房间号 | 隐患描述 | 备注
1 | 材料学院 | 新教学实验楼 | 334 | 有机废液放在烘箱旁。 | 常规检查
2 | 材料学院 | 新教学实验楼 | 553 | 硝酸锌放在普通试剂柜，未按照易制爆化学品进行管理。 | 常规检查
3 | 材料学院 | 新教学实验楼 | 115 | 试剂柜中存放易制毒化学品丙酮 | 常规检查
4 | 材料学院 | 新教学实验楼 | 115 | 固液混放 | 常规检查
5 | 材料学院 | 新教学实验楼 | 135 | 使用老国标插排 | 常规检查
6 | 材料学院 | 新教学实验楼 | 334 | 有机废液离烘箱太近 | 常规检查
7 | 材料学院 | 新教学实验楼 | 335 | 试剂柜中存放易制爆化学品硝酸铁 | 常规检查
8 | 材料学院 | 新教学实验楼 | 556 | 烘箱旁放有易燃物。 | 常规检查
9 | 材料学院 | 新教学实验楼 | 459 | 固液混放。 | 常规检查
10 | 材料学院 | 实训楼 | 220 | 烘箱旁放有易燃物。 | 常规检查
11 | 材料学院 | 新教学实验楼 | 115 | 缺氧报警器未通电，无法正常使用。 | 常规检查
12 | 材料学院 | 新教学实验楼 | 218 | 气瓶柜未通电，无缺氧报警装置。 | 常规检查
13 | 材料学院 | 新教学实验楼 | 553 | 气瓶柜使用的缺氧报警装置未通电。 | 常规检查
14 | 材料学院 | 新教学实验楼 | 334 | 插座脱落 | 常规检查
15 | 材料学院 | 新教学实验楼 | 320-1 | 马弗炉直接放在地上，未与地面绝缘。 | 常规检查
16 | 城环学院 | 祖忆楼 | 101-1 | 灭火器未及时检查 | 常规检查
17 | 城环学院 | 祖忆楼 | 106 | 马弗炉离易燃物太近 | 常规检查
18 | 城环学院 | 祖忆楼 | 409 | 水龙头漏水 | 常规检查
19 | 城环学院 | 祖忆楼 | 409 | 易制爆药品未放防爆柜 | 常规检查
20 | 城环学院 | 厚德楼2 | 107 | 易制爆化学品未放入防爆柜 | 常规检查
21 | 城环学院 | 厚德楼2 | 107 | 灭火器未及时检查 | 常规检查
22 | 城环学院 | 祖忆楼 | 104 | 易制爆化学品未放入防爆柜 | 常规检查
23 | 城环学院 | 祖忆楼 | 106 | 危险化学品无MSDS | 常规检查
24 | 城环学院 | 祖忆楼 | 409 | 药品转移后旧清单未更新，易制爆药品转移后缺MSDS | 常规检查
25 | 城环学院 | 祖忆楼 | 402 | 废液离烘箱太近 | 常规检查
26 | 城环学院 | 厚德楼2 | 402 | 电线槽破损 | 常规检查
27 | 城环学院 | 祖忆楼 | 509 | 洗眼器未定期检查 | 常规检查
28 | 城环学院 | 祖忆楼 | 101-2 | 废液桶无托盘等防止渗漏设施 | 常规检查
29 | 城环学院 | 祖忆楼 | 104 | 洗眼器未定期检查 | 常规检查
30 | 城环学院 | 祖忆楼 | 217 | 洗眼器未定期检查 | 常规检查
31 | 城环学院 | 祖忆楼 | 219 | 洗眼器未定期检查 | 常规检查
32 | 城环学院 | 祖忆楼 | 219 | 洁净工作台缺紫外灯警示标识 | 常规检查
33 | 城环学院 | 祖忆楼 | 405 | 洁净工作台缺紫外灯警示标识 | 常规检查
34 | 电气学院 | 至诚楼 | C1-501 | 配电箱防护罩脱落。 | 常规检查
35 | 电气学院 | 至诚楼 | C1-503 | 配电箱防护罩脱落。 | 常规检查
36 | 电气学院 | 至诚楼 | C1-604 | 配电箱防护罩脱落。 | 常规检查
37 | 电气学院 | 至诚楼 | C1-209 | 安全信息牌脱落。 | 常规检查
38 | 电气学院 | 至诚楼 | C1-101 | 安全信息牌脱落。 | 常规检查
39 | 电气学院 | 至诚楼 | C1-401 | 插座和插头的接地线临时搭接未固定。 | 常规检查
40 | 电气学院 | 至诚楼 | C1-503 | 墙壁上的插座未固定、外壳脱落、遗弃接线未清除。 | 常规检查
41 | 电气学院 | 至诚楼 | C1-509 | 墙壁上的插座盖板松脱。 | 常规检查
42 | 电气学院 | 至诚楼 | C1-606 | 插座松脱，插座盖板松脱。 | 常规检查
43 | 电气学院 | 至诚楼 | C1-604 | 插头插座接线裸露。 | 常规检查
44 | 电气学院 | 至诚楼 | C1-209 | 墙壁上的插座未固定。 | 常规检查
45 | 法学院 | 大教西二 | 大教西二 | 电线管脱落 | 常规检查
46 | 法学院 | 大教西二 | 大教西二 | 楼梯边缘塑胶条脱落 | 常规检查
47 | 管理学院 | 厚德楼（B5） | 304-306 | 地面管线破裂 | 常规检查
48 | 管理学院 | 厚德楼（B5） | 309 | 电线裸露在地面，缺保护措施。 | 常规检查
49 | 互联网学院 | 第三实验楼 | 432 | 插排串接；插排直接放置在地板上使用。 | 常规检查
50 | 互联网学院 | 第三实验楼 | 433 | 插排串接；插排直接放置在地板上使用。 | 常规检查
51 | 互联网学院 | 第三实验楼 | 434 | 插排串接；插排直接放置在地板上使用。 | 常规检查
52 | 互联网学院 | 第三实验楼 | 440 | 实验室内有不符合新国标的插排。 | 常规检查
53 | 互联网学院 | 第三实验楼 | 431 | 插排串接；插排直接放置在地板上使用；空气开关被阻挡不便于操作。 | 常规检查
54 | 机械学院 | 智能制造产业学院东临时房 |  | 电动车在实验室门口拉线充电；将插排拉长线至雨棚给电动车充电。 | 常规检查
55 | 机械学院 | 至勤楼D2 | 107 | 插排串接；插排直接放置在地面上。 | 常规检查
56 | 机械学院 | 智能制造产业学院东-临时房 |  | 药品箱除碘伏外，其他药品均已用完未及时补充，且药品箱内放油杂物。 | 常规检查
57 | 机械学院 | 至勤楼D1 | 201 | 药品箱内碘伏过期。 | 常规检查
58 | 机械学院 | 至勤楼D1 | 201 | 插排直接放置在地面上。 | 常规检查
59 | 机械学院 | 至勤楼D1 | 202 | 药品箱内无药品。 | 常规检查
60 | 机械学院 | 至勤楼D1 | 202 | 插排串接。 | 常规检查
61 | 机械学院 | 智能制造产业学院东临时房 |  | 插排串接；插排直接放置在地面上；有不符合新国标的插座。 | 常规检查
62 | 继续教育学院 | 田家炳1号楼 | E1-505 | 一台干粉灭火器压力表指针处于黄色区域（过压）。 | 常规检查
63 | 建筑学院 | 逸夫楼 | A2-103 | 有不符合新国标的插排。 | 常规检查
64 | 建筑学院 | 逸夫楼 | A2-102 | 有不符合新国标的插排。 | 常规检查
65 | 建筑学院 | 逸夫楼 | A1-303 | 外墙下雨时会渗水，机房存在安全隐患。 | 常规检查
66 | 交通学院 | 教学实验楼 | 111 | 插排串接；实验室内有不符合新国标的插排；配电箱被阻挡。 | 常规检查
67 | 交通学院 | 教学实验楼 | 304 | 插排串接。 | 常规检查
68 | 交通学院 | 教学实验楼 | 304 | 灭火器箱被阻挡。 | 常规检查
69 | 交通学院 | 教学实验楼 | 431 | 插排串接；实验室内有不符合新国标的插排。 | 常规检查
70 | 交通学院 | 教学实验楼 | 416 | 插排串接。 | 常规检查
71 | 交通学院 | 教学实验楼 | 522 | 插排串接；插排直接放置在地板上使用。 | 常规检查
72 | 交通学院 | 教学实验楼 | 522 | 灭火器箱被阻挡。 | 常规检查
73 | 设计学院 | 实训北楼 | 103-4 | 数控铣床放置在烘箱上面。 | 常规检查
74 | 设计学院 | 实训北楼 | 103-1 | 实验室有一片吊顶板有脱落风险。 | 常规检查
75 | 设计学院 | 善园4#楼 | 3 | 灭火器箱被阻挡。 | 常规检查
76 | 设计学院 | 善园4#楼 | 4 | 灭火器箱被阻挡。 | 常规检查
77 | 设计学院 | 田家炳1#楼 | 202 | 插排串接使用。 | 常规检查
78 | 设计学院 | 田家炳1#楼 | 405 | 实验室内有不符合新国标的插排。 | 常规检查
79 | 设计学院 | 田家炳1#楼 | 507 | 墙壁上的插座未固定。 | 常规检查
80 | 土木学院 | 预制场 |  | 有不符合新国标的插排；插排串接使用。 | 常规检查
81 | 土木学院 | 结构馆 |  | 有多个不符合新国标的插排；插排串接使用。 | 常规检查
82 | 土木学院 | 思源楼1(B1) | 205、206 | 配电箱被阻挡，不方便操作。 | 常规检查
83 | 土木学院 | 思源楼1(B1) | 114、115 | 天平、注射泵、稳压器等直接放置在高压静电纺丝机上使用。 | 常规检查
84 | 土木学院 | 施工馆 |  | 有不符合新国标的插排。 | 常规检查
85 | 土木学院 | 结构馆 |  | 插排串接；插排直接放置在地板上使用；有不符合新国标的插排。 | 常规检查
86 | 土木学院 | 岩土馆 |  | 烘箱未配备空气开关和漏电保护器。 | 常规检查
87 | 运控学院 | 工程实训中心2# | 102-1 | 高压设备无安全警示标识和防护隔离措施。 | 常规检查
88 | 运控学院 | 工程实训中心2# | 102-1 | 两个安全疏散指示灯损坏。 | 常规检查
89 | 材料学院 | 至勤楼1(D1) | 206 | 化学品未粘贴专用标签 | 专项检查
90 | 材料学院 | 教学实验楼 | 115 | 化学品未粘贴专用标签 | 专项检查
91 | 材料学院 | 教学实验楼 | 337 | 化学品未粘贴专用标签 | 专项检查
92 | 材料学院 | 教学实验楼 | 334 | 化学品未粘贴专用标签 | 专项检查
93 | 材料学院 | 教学实验楼 | 335 | 化学品未粘贴专用标签 | 专项检查
94 | 材料学院 | 教学实验楼 | 459 | 化学品未粘贴专用标签 | 专项检查
95 | 材料学院 | 教学实验楼 | 553-1 | 化学品未粘贴专用标签 | 专项检查
96 | 材料学院 | 教学实验楼 | 555 | 化学品未粘贴专用标签 | 专项检查
97 | 材料学院 | 教学实验楼 | 556 | 化学品未粘贴专用标签 | 专项检查
98 | 材料学院 | 实训中心 | 212 | 化学品未粘贴专用标签 | 专项检查
99 | 材料学院 | 实训中心 | 214-1 | 化学品未粘贴专用标签 | 专项检查
100 | 材料学院 | 实训中心 | 214-2 | 化学品未粘贴专用标签 | 专项检查
101 | 材料学院 | 实训中心 | 216 | 化学品未粘贴专用标签 | 专项检查
102 | 材料学院 | 实训中心 | 218 | 化学品未粘贴专用标签 | 专项检查
103 | 材料学院 | 实训中心 | 220 | 化学品未粘贴专用标签 | 专项检查
104 | 材料学院 | 实训中心 | 222-1 | 化学品未粘贴专用标签 | 专项检查
105 | 城环学院 | B6 | 107 | 防爆柜无清单、MSDS | 专项检查
106 | 城环学院 | B6 | 107 | 台账未更新 | 专项检查
107 | 城环学院 | B6 | 107 | 部分药品无标签 | 专项检查
108 | 城环学院 | B6 | 107 | 冰箱未及时清理，无化学品标签清单 | 专项检查
109 | 城环学院 | B6 | 107 | 黄标危化品未放酸碱柜 | 专项检查
110 | 城环学院 | B4 | 101-1 | 黄标危化品未放酸碱柜 | 专项检查
111 | 城环学院 | B4 | 101-1 | 酸碱柜未上锁 | 专项检查
112 | 城环学院 | B4 | 101-1 | 老化学品未入库 | 专项检查
113 | 城环学院 | B4 | 101-1 | 无危化品台账 | 专项检查
114 | 城环学院 | B4 | 104 | 危化品台账未更新 | 专项检查
115 | 城环学院 | B4 | 104 | 部分药品未入库、无标签 | 专项检查
116 | 城环学院 | B4 | 104 | 通风柜内存放化学品 | 专项检查
117 | 城环学院 | B4 | 104 | 黄标危化品未上锁（放在恒温恒湿箱里） | 专项检查
118 | 城环学院 | B4 | 106 | MSDS信息不全 | 专项检查
119 | 城环学院 | B4 | 106 | 台账未更新 | 专项检查
120 | 城环学院 | B4 | 106 | 老化学品无标签 | 专项检查
121 | 城环学院 | B4 | 106 | 黄标化学品未双人双锁 | 专项检查
122 | 城环学院 | B4 | 201-1 | 易燃易爆化学品台账未更新 | 专项检查
123 | 城环学院 | B4 | 201-1 | 防爆柜钥匙非安全责任人保管（学生管） | 专项检查
124 | 城环学院 | B4 | 201-1 | 老药品未入库 | 专项检查
125 | 城环学院 | B4 | 402-2 | 药品分装瓶信息不全 | 专项检查
126 | 城环学院 | B4 | 408 | 化学品出入库台账未登记 | 专项检查
127 | 城环学院 | B4 | 408 | 部分药品无标签、分装瓶信息不全 | 专项检查
128 | 城环学院 | B4 | 408 | 易制爆药品未放入防爆柜 | 专项检查
129 | 城环学院 | B4 | 409 | 台账未更新 | 专项检查
130 | 城环学院 | B4 | 409 | 部分药品无标签、冰箱内药品标签未更新 | 专项检查
131 | 城环学院 | B4 | 409 | 红标化学品未放防爆柜、冰箱内液体化学品倾斜存放于冰箱门一侧（易倾倒掉落） | 专项检查
132 | 城环学院 | B4 | 503 | 早期药品未入库 | 专项检查
133 | 城环学院 | B4 | 503 | 药品柜钥匙没拔 | 专项检查